Весы механические шкальные для взвешивания животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование характеристик | Механические |
| --- | --- | --- |
|  | Наибольший предел взвешивания, кг | 500-2000 |
|  | Цена деления, г | 200-1000 |
|  | Размеры платформы, мм |  |
|  | Длина | 2200 |
|  | Ширина | 1000 |
|  | Высота ограждения | 2200 |
|  | Температурный диапазон | -20…+45оС |
|  | Пандус, 2 шт | дерево |

АО НПП «Метрон-Сиб» является поставщиком для сельского хозяйства и промышленности.

т/ф (383) 210-04-85, (383) 291-92-93