Весы для взвешивания КРС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование характеристик | Электронные |
| --- | --- | --- |
|  | Наибольший предел взвешивания, кг | 500-3000 |
|  | Цена деления, г | 100-1000 |
|  | Размеры платформы, мм |  |
|  | Длина | 1000-3000 |
|  | Ширина | 500-1500 |
|  | Высота ограждения | 1000-2500 |
|  | Температурный диапазон | 0…+40оС ; -30…+40оС |
| Опции |
|  | Весовой индикатор | Аккумулятор, +220В |
|  | Пандус | дерево, металл |
|  | Съемные приспособления для перемещения | лыжи, колёса |

АО НПП «Метрон-Сиб» является заводом-изготовителем, по Вашим размерам изготовим любые весовые устройства для с/х и промышленности.

т/ф (383) 210-04-85, (383) 291-92-93