ВЕСЫ ПЛАТФОРМЕННЫЕ ВСТП

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование характеристик | Электронные |
| --- | --- | --- |
|  | Наибольший предел взвешивания, кг | 60 - 10 000 |
|  | Цена деления, г | 20 - 5000 |
|  | Размеры платформы, мм |  |
|  | Длина | 600 - 6000 |
|  | Ширина | 400-3000 |
|  | Температурный диапазон | 0…+40оС ; -30…+40оС |
| Опции |
|  | Весовой индикатор | Аккумулятор, +220В |
|  | Стойка индикаторная | Высота 730 мм |
|  | Пандус к весам | Длина до 1250 мм |
|  | Кабель | До 20 м |
|  | Обрамление | От наезда погрузчика на платформу |

АО НПП «Метрон-Сиб» является заводом-изготовителем, по Вашим размерам изготовим любые весовые устройства для с/х и промышленности.

т/ф (383) 210-04-85, (383) 291-92-93