Весы для взвешивания поросят и овец

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование характеристик | Электронные |
| --- | --- | --- |
|  | Наибольший предел взвешивания, кг | 100-500 |
|  | Цена деления, г | 50-100 |
|  | Размеры платформы, мм |  |
|  | Длина | 800-1700 |
|  | Ширина | 500-1000 |
|  | Высота ограждения | 600-1200 |
|  | Температурный диапазон | 0…+40оС ; -30…+40оС |
|  | Пандус | металл |
|  | Весовой индикатор | Аккумулятор, +220В |
|  | Приспособления для перемещения | Колёса |

АО НПП «Метрон-Сиб» является заводом-изготовителем, по Вашим размерам изготовим любые весовые устройства для с/х и промышленности.

т/ф (383) 210-04-85, (383) 291-92-93